## Mesures
Caractérisation panneau 1
|  | Tension (V) | Courant (mA) | Puissance(mW) |  | Irradiance estimée |  | Taille:
|  | 22 | -19 | -418 |  | 750 | W/m^2 | 0.092 | m
|  | 21.51 | -1.7 | -36.567 |  |  |  | 0.292 | m
|  | 21.34 | 4 | 85.36 |  |  |  | 0.026864 | m^2
|  | 21.2 | 8.6 | 182.32
|  | 21.02 | 14.6 | 306.892 |  | Puissance incidente
|  | 20.81 | 20.8 | 432.848 |  | 20.148 | W
|  | 20.72 | 23.5 | 486.92
|  | 20.59 | 26.8 | 551.812 |  | Efficacité
|  | 20.45 | 30 | 613.5 |  | 7.0826 | %
|  | 20.21 | 36.1 | 729.581
|  | 19.99 | 40.6 | 811.594
|  | 19.75 | 45.6 | 900.6
|  | 19.5 | 50.6 | 986.7
|  | 19.24 | 55.6 | 1069.744
|  | 19.01 | 59.3 | 1127.293
|  | 18.6 | 65.6 | 1220.16
|  | 18.27 | 70.1 | 1280.727
|  | 17.73 | 76 | 1347.48
|  | 17.16 | 81.5 | 1398.54
|  | 16.5 | 86.5 | 1427.25
|  | 16 | 89.1 | 1425.6
|  | 15.5 | 91 | 1410.5
|  | 15.03 | 92.7 | 1393.281
|  | 14 | 95.1 | 1331.4
|  | 12.91 | 96.7 | 1248.397
|  | 11.83 | 97.7 | 1155.791
|  | 10.87 | 98.7 | 1072.869
|  | 9.78 | 99.2 | 970.176
|  | 8.49 | 99.9 | 848.151
|  | 7.09 | 100.1 | 709.709
|  | 5.96 | 100.5 | 598.98
|  | 4.92 | 101.3 | 498.396
|  | 3.78 | 101.5 | 383.67
|  | 2.89 | 101.8 | 294.202
|  | 1.418 | 102.1 | 144.7778
|  | 0 | 102.4 | 0
|  | -1.4 | 102.7 | -143.78
Rs
|  |  | V | I
|  | Point1 | 17.73 | 0.076
|  | Point2 | 21.02 | 0.0146
|  |  | Rs = | 53.5831 | Ohms
Rp+Rs
|  |  | V | I
|  | Point3 | 1.418 | 0.1021
|  | Point4 | 14 | 0.0951
|  |  | Rp+Rs= | 1797.4286 | Ohms
|  |  | Rp= | 1743.8455 | Ohms
|  |  | Voc |  |  |  | Isc
| DeltaI | 5.7 |  |  |  | Isc = | 102.9131 | mA
| DeltaV | 0.17
| dV/dI | 0.029825
|  |  | Voc= | 21.4593 | V

## Approximations
[6 empty] | Courant approx. Diode ON (A) | Courant approx. Diode OFF (A) | Courant approx. tot. (mA) | Puissance Approx. (mW)
Tension (V) | Courant Réel (mA) | Puissance(mW)
22 | -19 | -418 | Vd | 21.46 | V | -0.010075 | 0.087682 | -10.0746 | -221.6418
21.51 | -1.7 | -36.567 | Rs | 53.6 | Ohms | -0.00093284 | 0.087954 | -0.93284 | -20.0653
21.34 | 4 | 85.36 | Rp | 1743 | Ohms | 0.0022388 | 0.088049 | 2.2388 | 47.7761
21.2 | 8.6 | 182.32 | Isource | 0.103 | mA | 0.0048507 | 0.088127 | 4.8507 | 102.8358
21.02 | 14.6 | 306.892 |  |  |  | 0.008209 | 0.088227 | 8.209 | 172.5522
20.81 | 20.8 | 432.848 |  |  |  | 0.012127 | 0.088344 | 12.1269 | 252.3601
20.72 | 23.5 | 486.92 |  |  |  | 0.013806 | 0.088394 | 13.806 | 286.0597
20.59 | 26.8 | 551.812 |  |  |  | 0.016231 | 0.088467 | 16.2313 | 334.2034
20.45 | 30 | 613.5 |  |  |  | 0.018843 | 0.088544 | 18.8433 | 385.3451
20.21 | 36.1 | 729.581 |  |  |  | 0.023321 | 0.088678 | 23.3209 | 471.3153
19.99 | 40.6 | 811.594 |  |  |  | 0.027425 | 0.088801 | 27.4254 | 548.2332
19.75 | 45.6 | 900.6 |  |  |  | 0.031903 | 0.088934 | 31.903 | 630.084
19.5 | 50.6 | 986.7 |  |  |  | 0.036567 | 0.089073 | 36.5672 | 713.0597
19.24 | 55.6 | 1069.744 |  |  |  | 0.041418 | 0.089218 | 41.4179 | 796.8806
19.01 | 59.3 | 1127.293 |  |  |  | 0.045709 | 0.089346 | 45.709 | 868.9272
18.6 | 65.6 | 1220.16 |  |  |  | 0.053358 | 0.089574 | 53.3582 | 992.4627
18.27 | 70.1 | 1280.727 |  |  |  | 0.059515 | 0.089758 | 59.5149 | 1087.3377
17.73 | 76 | 1347.48 |  |  |  | 0.06959 | 0.090058 | 69.5896 | 1233.8228
17.16 | 81.5 | 1398.54 |  |  |  | 0.080224 | 0.090376 | 80.2239 | 1376.6418
16.5 | 86.5 | 1427.25 |  |  |  | 0.092537 | 0.090743 | 90.7431 | 1497.2607
16 | 89.1 | 1425.6 |  |  |  | 0.10187 | 0.091021 | 91.0214 | 1456.342
15.5 | 91 | 1410.5 |  |  |  | 0.11119 | 0.0913 | 91.2997 | 1415.145
15.03 | 92.7 | 1393.281 |  |  |  | 0.11996 | 0.091561 | 91.5613 | 1376.1661
14 | 95.1 | 1331.4 |  |  |  | 0.13918 | 0.092135 | 92.1346 | 1289.8842
12.91 | 96.7 | 1248.397 |  |  |  | 0.15951 | 0.092741 | 92.7413 | 1197.29
11.83 | 97.7 | 1155.791 |  |  |  | 0.17966 | 0.093342 | 93.3424 | 1104.2409
10.87 | 98.7 | 1072.869 |  |  |  | 0.19757 | 0.093877 | 93.8768 | 1020.4405
9.78 | 99.2 | 970.176 |  |  |  | 0.21791 | 0.094483 | 94.4835 | 924.0483
8.49 | 99.9 | 848.151 |  |  |  | 0.24198 | 0.095201 | 95.2015 | 808.2607
7.09 | 100.1 | 709.709 |  |  |  | 0.2681 | 0.095981 | 95.9807 | 680.5035
5.96 | 100.5 | 598.98 |  |  |  | 0.28918 | 0.09661 | 96.6097 | 575.7939
4.92 | 101.3 | 498.396 |  |  |  | 0.30858 | 0.097189 | 97.1886 | 478.1678
3.78 | 101.5 | 383.67 |  |  |  | 0.32985 | 0.097823 | 97.8231 | 369.7714
2.89 | 101.8 | 294.202 |  |  |  | 0.34646 | 0.098318 | 98.3185 | 284.1404
1.418 | 102.1 | 144.7778 |  |  |  | 0.37392 | 0.099138 | 99.1378 | 140.5774